## INSTRUCCIONES DE LLENADO
V1-2019
1.- Instrucciones generales de llenado de la planilla
El artículo 3, literal f) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, señala que la SMA podrá establecer normas de carácter general sobre la forma y modo de presentación de los antecedentes por parte de titulares de instrumentos de su competencia. . La SMA ha dictado la Resolución Exenta N°223, del 26 de marzo de 2015 por medio de la cual mandata a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental a elaborar informes de seguimiento ambiental con contenidos mínimos, y la Resolución Exenta N° 894, del 24 de junio de 2019, que establece obligaciones adicionales a aquellos titulares que reportan la variable CANTIDAD DE AGUA, y en especifico lo referido a CAUDALES EXTRAÍDOS DESDE FUENTES SUPERFICIALES y CAUDALES PASANTES EN FUENTES SUPERFICIALES, los cuales deberán incluir como anexo en los aludidos informes, los datos brutos de las distintas campañas de monitoreo efectuadas. El presente formato se compone de una sección general ("ANTECEDENTES GENERALES"), que recopila antecedentes relativos al origen de la obligación de seguimiento ambiental que se esta reportando, una hoja resumen que compila todos los puntos de monitoreo ("RESUMEN PUNTOS"), y una hoja específica de cada punto que recoge información de las campañas de monitoreo para la variable a reportar ("DATOS CAUDAL SUP"). Deberá añadir tantas hojas de "DATOS CAUDAL SUP" como punto de medición de caudal superficial se reporten, identificándolas con el nombre del punto a informar. Para cada punto reportado se deberá señalar el límite o umbral, según corresponda, que ha sido autorizado.
2.- Descripción de las hojas a completar
El anexo de datos a ser reportado, se estructura en las siguientes hojas de datos: - ANTECEDENTES GENERALES: Recopilación de datos generales relativos a la obligación del seguimiento ambiental. - RESUMEN PUNTOS : Listado de la totalidad de puntos de monitoreo incluidos en el plan de seguimiento ambiental autorizado por la(s) RCA. - DATOS CAUDAL SUP: Recopilación de los datos brutos de los monitoreos efectuados por cada punto incluido en el plan de seguimiento ambiental autorizado por la(s) RCA. Esta hoja debe ser replicada para cada punto reportado.
3.- Formato de los datos a reportar
- Todas las coordenadas deben ser ingresadas en Sistema UTM con Datum WGS84, identificando el huso correspondiente. - Los parámetros solicitados deberán ser informados en las unidades de medida estipuladas en cada campo. El caudal deberá ser informado en L/s. - Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). Ej: 19-07-2017. - Se debe utilizar "," como separador decimal.

## ANTECEDENTES GENERALES
Instrucciones específicas de llenado | El campo "Unidad Fiscalizable" corresponde al nombre de la Unidad Fiscalizable determinado por la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual puede ser consultado en el sitio http://snifa.sma.gob.cl/v2/UnidadFiscalizable, o bien mediante la identificación de la Resolución de Calificación Ambiental sobre la cual esta reportando el seguimiento ambiental, a través del link http://snifa.sma.gob.cl/v2/Instrumento El campo "ID SEA" corresponde a un código numérico único otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental, y que puede extraerse al final de la dirección URL del expediente de evaluación (ejemplo: http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=3279874. en este caso el ID SEA sería el código "3279874" )
INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBLIGACIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN UNIDAD FISCALIZABLE
Unidad Fiscalizable | PLANTA CLORURO DE LITIO - (ALBEMARLE LTDA).
IDENTIFICACIÓN ORIGEN DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL (*)
ID SEA | 30584
N° Resolución de Calificación Ambiental (RCA) | 21
Año de aprobación de la RCA | 2016
Número del considerando | 7
Transcripción del considerando | Plan de Seguimiento Ambiental Propuesto en el EIA y sus Adendas
Frecuencia de medición | Trimestral
Frecuencia de entrega de reporte | Trimestral
Región donde se efectuó el seguimiento ambiental | Antofagasta
Comuna donde se efectuó el seguimiento ambiental | San Pedro de Atacama
En caso que el seguimiento ambiental sea interregional, especifique regiones, separando con ";"
En caso que el seguimiento ambiental sea interregional, especifique comunas separando con ";"
(*) En caso que el seguimiento reportado esté vinculado a más de una RCA, duplicar y completar la sección tantas veces como RCA se informen

## RESUMEN PUNTOS
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL
Instrucciones específicas de llenado | 1.- Listar todos los puntos de medición de caudal superficial afectos a seguimiento ambiental, utilizando el nombre indicado en la RCA o Plan de seguimiento. En caso de no estar identificado el nombre en dichos documentos, indicar un nombre propio que se deberá mantener por todo el periodo de reporte de la obligación. Cada fila corresponde a un punto de monitoreo. 2.- En el campo “Tipo” (lista desplegable disponible) deberá precisarse si el punto corresponde a una medición de caudal captado desde una obra (ej: bocatoma, canal de derivación, etc), o si refiere a una medición de caudal pasante por el curso de agua (ej: en el río aguas arriba o aguas abajo de la bocatoma). 3.- Las fechas deberán ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 4.- En el campo “Frecuencia de Medición” deberá consignarse la periodicidad o escala de tiempo de la medición (diaria, semanal, mensual, etc.), en coherencia con la obligación establecida en la respectiva RCA. 5.- “Res. DGA” corresponde a la Resolución de la Dirección General de Aguas que autorizó sectorialmente el aprovechamiento del caudal superficial en el punto de extracción que se informa.
| Datum | WGS 84
| Huso | 19
Nombre del Punto de Medición | Coordenada UTM Este (m) | Coordenada UTM Norte (m) | Tipo | Fecha Primera Medición (ddmmaaaa) | Fecha Última Medición (ddmmaaaa) | Frecuencia de Medición | Res. DGA (N°/año) | RCA (N°/año)
AFP-01 | 589190.983 | 7379864.39 | Caudal medido en cuerpo de agua (pasante) | 2019-03-05 | 2019-12-02 | Trimestral | - | 21/2016
AFP-02 | 588360 | 7380332 | Caudal medido en cuerpo de agua (pasante) | 2019-03-05 | 2019-12-02 | Trimestral | - | 21/2016
AFP-03 | 587490.951 | 7380533.431 | Caudal medido en cuerpo de agua (pasante) | 2019-03-05 | 2019-12-02 | Trimestral | - | 21/2016
AFP-04 | 587079 | 7380893 | Caudal medido en cuerpo de agua (pasante) | 2019-03-05 | 2019-12-02 | Trimestral | - | 21/2016
Anterepresa Tilomonte | 591962 | 7367618 | Caudal medido en cuerpo de agua (pasante) | 2019-03-07 | 2019-12-10 | Trimestral | - | 21/2016
Vertiente Peine (AFP-00) | 596010 | 7380542 | Caudal medido en cuerpo de agua (pasante) | 2019-03-07 | 2019-12-10 | Trimestral | - | 21/2016
Note on H8: Paulette SanMartin: No aplica ninguna Resolución DGA

## AFP-01
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL
Instrucciones específicas de llenado | 1.- La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las mediciones de un mismo punto queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un punto. 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- En el campo “Detalle Medición” deberá especificarse el instrumental y/o método empleado para la medición del caudal superficial. Como referencia, se podrá considerar lo siguiente: a) Aforo con molinete; b) Aforo con caudalímetro; c) Aforo en sección de control (por ejemplo, Canaleta Parshall); d) Aforo con ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler); e) Otro a especificar en la planilla. 4.- Los campos "% Error instrumental" y "Rango de Caudal que Mide el Instrumental", corresponden a la información del equipo proporcionada por el fabricante y/o proveedor. 5.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ejemplo: se realiza certificación del instrumental de medición, se reemplaza el equipo de aforo, etc.). 6.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Nombre del Punto de Medición | Fecha de Medición (ddmmaaaa) | Caudal Medido (L/s) | Límite o Umbral (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Detalle Medición | % Error Instrumental | Rango de Velocidad que Mide el Instrumental (m/s) | Observaciones
AFP-01 | 2019-03-05 | 39.54 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-01 | 2019-06-04 | 36.42 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-01 | 2019-08-07 | 37.42 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-01 | 2019-12-02 | 30.72 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Note on G7: Microsoft Office User: el rango de medicion de los molinetes es el VELOCIDAD no en caudal, por lo que se llena como rango de Velocidad

## AFP-02
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL
Instrucciones específicas de llenado | 1.- La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las mediciones de un mismo punto queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un punto. 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- En el campo “Detalle Medición” deberá especificarse el instrumental y/o método empleado para la medición del caudal superficial. Como referencia, se podrá considerar lo siguiente: a) Aforo con molinete; b) Aforo con caudalímetro; c) Aforo en sección de control (por ejemplo, Canaleta Parshall); d) Aforo con ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler); e) Otro a especificar en la planilla. 4.- Los campos "% Error instrumental" y "Rango de Caudal que Mide el Instrumental", corresponden a la información del equipo proporcionada por el fabricante y/o proveedor. 5.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ejemplo: se realiza certificación del instrumental de medición, se reemplaza el equipo de aforo, etc.). 6.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Nombre del Punto de Medición | Fecha de Medición (ddmmaaaa) | Caudal Medido (L/s) | Límite o Umbral (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Detalle Medición | % Error Instrumental | Rango de Velocidad que Mide el Instrumental (m/s) | Observaciones
AFP-02 | 2019-03-05 | 33.68 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-02 | 2019-06-04 | 33.71 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-02 | 2019-08-25 | 34.18 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-02 | 2019-12-02 | 17.24 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Note on G7: Microsoft Office User: el rango de medicion de los molinetes es el VELOCIDAD no en caudal, por lo que se llena como rango de Velocidad

## AFP-03
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL
Instrucciones específicas de llenado | 1.- La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las mediciones de un mismo punto queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un punto. 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- En el campo “Detalle Medición” deberá especificarse el instrumental y/o método empleado para la medición del caudal superficial. Como referencia, se podrá considerar lo siguiente: a) Aforo con molinete; b) Aforo con caudalímetro; c) Aforo en sección de control (por ejemplo, Canaleta Parshall); d) Aforo con ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler); e) Otro a especificar en la planilla. 4.- Los campos "% Error instrumental" y "Rango de Caudal que Mide el Instrumental", corresponden a la información del equipo proporcionada por el fabricante y/o proveedor. 5.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ejemplo: se realiza certificación del instrumental de medición, se reemplaza el equipo de aforo, etc.). 6.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Nombre del Punto de Medición | Fecha de Medición (ddmmaaaa) | Caudal Medido (L/s) | Límite o Umbral (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Detalle Medición | % Error Instrumental | Rango de Velocidad que Mide el Instrumental (m/s) | Observaciones
AFP-03 | 2019-03-05 | - | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | No se realiza aforo por presencia de flamencos.
AFP-03 | 2019-06-04 | 23.43 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-03 | 2019-08-07 | - | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | No se realiza aforo por presencia de flamencos.
AFP-03 | 2019-12-02 | - | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | No se realiza aforo por presencia de flamencos.
Note on G7: Microsoft Office User: el rango de medicion de los molinetes es el VELOCIDAD no en caudal, por lo que se llena como rango de Velocidad

## AFP-04
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL
Instrucciones específicas de llenado | 1.- La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las mediciones de un mismo punto queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un punto. 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- En el campo “Detalle Medición” deberá especificarse el instrumental y/o método empleado para la medición del caudal superficial. Como referencia, se podrá considerar lo siguiente: a) Aforo con molinete; b) Aforo con caudalímetro; c) Aforo en sección de control (por ejemplo, Canaleta Parshall); d) Aforo con ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler); e) Otro a especificar en la planilla. 4.- Los campos "% Error instrumental" y "Rango de Caudal que Mide el Instrumental", corresponden a la información del equipo proporcionada por el fabricante y/o proveedor. 5.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ejemplo: se realiza certificación del instrumental de medición, se reemplaza el equipo de aforo, etc.). 6.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Nombre del Punto de Medición | Fecha de Medición (ddmmaaaa) | Caudal Medido (L/s) | Límite o Umbral (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Detalle Medición | % Error Instrumental | Rango de Velocidad que Mide el Instrumental (m/s) | Observaciones
AFP-04 | 2019-03-05 | 19.62 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-04 | 2019-06-04 | 31.93 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-04 | 2019-08-07 | 27.03 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
AFP-04 | 2019-12-02 | 9.38 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Note on G7: Microsoft Office User: el rango de medicion de los molinetes es el VELOCIDAD no en caudal, por lo que se llena como rango de Velocidad

## Anterepresa Tilomonte
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL
Instrucciones específicas de llenado | 1.- La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las mediciones de un mismo punto queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un punto. 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- En el campo “Detalle Medición” deberá especificarse el instrumental y/o método empleado para la medición del caudal superficial. Como referencia, se podrá considerar lo siguiente: a) Aforo con molinete; b) Aforo con caudalímetro; c) Aforo en sección de control (por ejemplo, Canaleta Parshall); d) Aforo con ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler); e) Otro a especificar en la planilla. 4.- Los campos "% Error instrumental" y "Rango de Caudal que Mide el Instrumental", corresponden a la información del equipo proporcionada por el fabricante y/o proveedor. 5.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ejemplo: se realiza certificación del instrumental de medición, se reemplaza el equipo de aforo, etc.). 6.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Nombre del Punto de Medición | Fecha de Medición (ddmmaaaa) | Caudal Medido (L/s) | Límite o Umbral (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Detalle Medición | % Error Instrumental | Rango de Velocidad que Mide el Instrumental (m/s) | Observaciones
Anterepresa Tilomonte | 2019-03-07 | 41.9 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Anterepresa Tilomonte | 2019-06-13 | 52.9 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Anterepresa Tilomonte | 2019-08-26 | 54.78 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Anterepresa Tilomonte | 2019-12-10 | 31.12 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Note on G7: Microsoft Office User: el rango de medicion de los molinetes es el VELOCIDAD no en caudal, por lo que se llena como rango de Velocidad

## Vertiente Peine (AFP-00)
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL
Instrucciones específicas de llenado | 1.- La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las mediciones de un mismo punto queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un punto. 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- En el campo “Detalle Medición” deberá especificarse el instrumental y/o método empleado para la medición del caudal superficial. Como referencia, se podrá considerar lo siguiente: a) Aforo con molinete; b) Aforo con caudalímetro; c) Aforo en sección de control (por ejemplo, Canaleta Parshall); d) Aforo con ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler); e) Otro a especificar en la planilla. 4.- Los campos "% Error instrumental" y "Rango de Caudal que Mide el Instrumental", corresponden a la información del equipo proporcionada por el fabricante y/o proveedor. 5.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ejemplo: se realiza certificación del instrumental de medición, se reemplaza el equipo de aforo, etc.). 6.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Nombre del Punto de Medición | Fecha de Medición (ddmmaaaa) | Caudal Medido (L/s) | Límite o Umbral (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Detalle Medición | % Error Instrumental | Rango de Velocidad que Mide el Instrumental (m/s) | Observaciones
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-03-07 | 15.18 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-06-29 | 9.68 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-08-26 | 8.44 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-12-10 | 8.38 | - | Molinete | Precisión 2% | 0,04 - 0,90 | -
Note on G7: Microsoft Office User: el rango de medicion de los molinetes es el VELOCIDAD no en caudal, por lo que se llena como rango de Velocidad

## No borrar (hidden)
Nombre Región
Arica y Parinacota | Arica | Camarones | Putre | General Lagos
Tarapacá | Iquique | Alto Hospicio | Pozo Almonte | Camiña | Colchane | Huara | Pica
Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Sierra Gorda | Taltal | Calama | Ollagüe | San Pedro de Atacama | Tocopilla | María Elena
Atacama | Copiapó | Caldera | Tierra Amarilla | Chañaral | Diego de Almagro | Vallenar | Alto del Carmen | Freirina | Huasco
Coquimbo | La Serena | Coquimbo | Andacollo | La Higuera | Paiguano | Vicuña | Illapel | Canela | Los Vilos | Salamanca | Ovalle | Combarbalá | Monte Patria | Punitaqui | Río Hurtado
Valparaíso | Valparaíso | Casablanca | Concón | Juan Fernández | Puchuncaví | Quintero | Viña del Mar | Isla de Pascua | Los Andes | Calle Larga | Rinconada | San Esteban | La Ligua | Cabildo | Papudo | Petorca | Zapallar | Quillota | Calera | Hijuelas | La Cruz | Nogales | San Antonio | Algarrobo | Cartagena | El Quisco | El Tabo | Santo Domingo | San Felipe | Catemu | Llaillay | Panquehue | Putaendo | Santa María | Quilpué | Limache | Olmué | Villa Alemana
Metropolitana | Santiago | Cerrillos | Cerro Navia | Conchalí | El Bosque | Estación Central | Huechuraba | Independencia | La Cisterna | La Florida | La Granja | La Pintana | La Reina | Las Condes | Lo Barnechea | Lo Espejo | Lo Prado | Macul | Maipú | Ñuñoa | Pedro Aguirre Cerda | Peñalolén | Providencia | Pudahuel | Quilicura | Quinta Normal | Recoleta | Renca | San Joaquín | San Miguel | San Ramón | Vitacura | Puente Alto | Pirque | San José de Maipo | Colina | Lampa | Tiltil | San Bernardo | Buin | Calera de Tango | Paine | Melipilla | Alhué | Curacaví | María Pinto | San Pedro | Talagante | El Monte | Isla de Maipo | Padre Hurtado | Peñaflor
O’Higgins | Rancagua | Codegua | Coinco | Coltauco | Doñihue | Graneros | Las Cabras | Machalí | Malloa | Mostazal | Olivar | Peumo | Pichidegua | Quinta de Tilcoco | Rengo | Requínoa | San Vicente | Pichilemu | La Estrella | Litueche | Marchihue | Navidad | Paredones | San Fernando | Chépica | Chimbarongo | Lolol | Nancagua | Palmilla | Peralillo | Placilla | Pumanque | Santa Cruz
Maule | Talca | Constitución | Curepto | Empedrado | Maule | Pelarco | Pencahue | Río Claro | San Clemente | San Rafael | Cauquenes | Chanco | Pelluhue | Curicó | Hualañé | Licantén | Molina | Rauco | Romeral | Sagrada Familia | Teno | Vichuquén | Linares | Colbún | Longaví | Parral | Retiro | San Javier | Villa Alegre | Yerbas Buenas
Ñuble | Cobquecura | Quirihue | Ninhue | Treguaco | Coelemu | Ránquil | Portezuelo | Ñiquén | Chillán | San Carlos | San Nicolás | Chillán Viejo | Bulnes | Quillón | San Ignacio | Pemuco | El Carmen | Yungay | San Fabián | Coihueco | Pinto
Biobio | Concepción | Coronel | Chiguayante | Florida | Hualqui | Lota | Penco | San Pedro de la Paz | Santa Juana | Talcahuano | Tomé | Hualpén | Lebu | Arauco | Cañete | Contulmo | Curanilahue | Los Álamos | Tirúa | Los Ángeles | Antuco | Cabrero | Laja | Mulchén | Nacimiento | Negrete | Quilaco | Quilleco | San Rosendo | Santa Bárbara | Tucapel | Yumbel | Alto Biobío
Araucanía | Temuco | Carahue | Cunco | Curarrehue | Freire | Galvarino | Gorbea | Lautaro | Loncoche | Melipeuco | Nueva Imperial | Padre Las Casas | Perquenco | Pitrufquén | Pucón | Saavedra | Teodoro Schmidt | Toltén | Vilcún | Villarrica | Cholchol | Angol | Collipulli | Curacautín | Ercilla | Lonquimay | Los Sauces | Lumaco | Purén | Renaico | Traiguén | Victoria
Los Ríos | Valdivia | Corral | Lanco | Los Lagos | Máfil | Mariquina | Paillaco | Panguipulli | La Unión | Futrono | Lago Ranco | Río Bueno
Los Lagos | Puerto Montt | Calbuco | Cochamó | Fresia | Frutillar | Los Muermos | Llanquihue | Maullín | Puerto Varas | Castro | Ancud | Chonchi | Curaco de Vélez | Dalcahue | Puqueldón | Queilén | Quellón | Quemchi | Quinchao | Osorno | Puerto Octay | Purranque | Puyehue | Río Negro | San Juan de la Costa | San Pablo | Chaitén | Futaleufú | Hualaihué | Palena
Aysén | Coyhaique | Lago Verde | Aysén | Cisnes | Guaitecas | Cochrane | O’Higgins | Tortel | Chile Chico | Río Ibáñez
Magallanes | Punta Arenas | Laguna Blanca | Río Verde | San Gregorio | Cabo de Hornos (Ex - Navarino) | Antártica | Porvenir | Primavera | Timaukel | Natales | Torres del Paine
Interregional | Intercomunal
18
19
Caudal medido en obra
Caudal medido en cuerpo de agua (pasante)
Minutal
Diaria
Semanal | Semanal
Quincenal | Quincenal
Mensual | Mensual
bimensual | bimensual
Trimestral | Trimestral
Semestral | Semestral
Anual | Anual
Otra | Otra