## Anexo E
Punto Monitoreo | Fecha | Caudal (L/S) | Instrumento | Fuente | Observaciones
AFP-01 | 2014-09-04 12:20 | 38.1707 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2014-10-01 13:00 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se pudo realizar
AFP-01 | 2015-03-09 08:10 | 44.2 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2015-04-14 09:40 | 42.8 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2015-05-11 08:55 | 57 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2015-06-05 09:00 | 63.2 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2015-07-09 10:00 | - | Molinete | Monitoreo SGA | Hélice del molinete no gira correctamente
AFP-01 | 2015-08-09 10:00 | 90.7 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2015-09-08 10:55 | 70.7 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2015-12-08 10:55 | 60.1 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2016-01-17 08:10 | 56.2 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2016-02-13 10:20 | 65.3 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2016-03-23 15:10 | 48.1 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2016-06-17 | 30.089 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-01 | 2016-09-13 | 30.5 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-01 | 2016-12-17 | 24.28 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-01 | 2017-03-16 | 57.11 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2017-05-10 | 41.89 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2017-09-27 | 35.36 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2017-12-16 | 57.925 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2018-03-14 | 51.86 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2018-06-26 | 51.23 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2018-09-28 | 35.41 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2018-12-05 | 33.89 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2019-03-05 | 39.54 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2019-06-04 | 36.42 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2019-08-07 | 37.42 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-01 | 2019-12-02 | 30.72 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2014-09-04 10:20 | 35.7609 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2014-10-01 13:00 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se pudo realizar
AFP-02 | 2015-03-09 09:20 | 34.733 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2015-04-14 10:30 | 34 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2015-05-11 09:25 | 36.9 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2015-06-05 09:40 | 31.2 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2015-12-08 11:35 | 45.7 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2016-01-17 09:10 | 41.7 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2016-03-23 16:00 | 13.99 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2016-03-23 16:30 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se pudo realizar por fuerte viento
AFP-02 | 2016-06-17 | 22.0798 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-02 | 2016-09-13 | 32.5 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-02 | 2016-12-17 | 16.96 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-02 | 2017-03-16 | 31.44 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2017-05-10 | 32.8 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2017-09-27 | 44.01 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2017-12-16 | 29.58 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2018-03-14 | 37.41 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2018-06-26 | 45.56 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2018-09-28 | 45.85 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2018-12-05 | 42.3 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2019-03-05 | 33.68 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2019-06-04 | 33.71 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2019-08-25 | 34.18 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-02 | 2019-12-02 | 17.24 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2014-09-04 11:10 | 32.6321 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2014-10-01 13:00 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se pudo realizar
AFP-03 | 2015-03-09 11:05 | 34.111 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2015-04-14 11:30 | 33.4 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2015-05-11 10:45 | 33.1 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2015-06-05 10:45 | 29.5 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2015-07-11 12:30 | - | Molinete | Monitoreo SGA | Hélice del molinete no gira correctamente
AFP-03 | 2015-09-08 14:50 | 28.6 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2016-02-13 12:00 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se puede ingresar al área cercana a la laguna por requerimiento de la Comunidad de Peine
AFP-03 | 2016-06-17 | 21.242 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-03 | 2016-09-13 | 17.1 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-03 | 2016-12-19 | 18.02 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-03 | 2017-03-16 | 20.78 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2017-05-10 | 22.96 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2017-09-27 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se realiza aforo por presencia de flamencos en cortejo
AFP-03 | 2017-12-14 | 19.417 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2018-03-07 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se realiza aforo por presencia de flamencos en epoca de nidificación
AFP-03 | 2018-06-26 | 33.07 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2018-09-28 | 24.71 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2018-12-05 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No medido por presencia de flamencos
AFP-03 | 2019-03-05 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se realiza aforo por presencia de flamencos
AFP-03 | 2019-06-04 | 23.43 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-03 | 2019-08-07 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se realiza aforo por presencia de flamencos
AFP-03 | 2019-12-02 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | No se realiza aforo por presencia de flamencos
AFP-04 | 2014-09-03 14:45 | 25.27 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2014-10-12 12:20 | 18.6139 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2014-11-09 10:35 | 32.2 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-01-03 13:00 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se pudo realizar
AFP-04 | 2015-03-07 09:15 | 23.032 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-04-15 09:20 | 27.9 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-05-12 09:00 | 29.6 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-06-05 11:10 | 24.1 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-07-11 16:40 | - | Molinete | Monitoreo SGA | Hélice del molinete no gira correctamente
AFP-04 | 2015-09-08 16:10 | 40.9 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-10-11 08:45 | 36.7 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-11-08 07:50 | 17.5 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2015-12-07 08:15 | 17.5 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2016-01-18 07:25 | 14.8 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2016-02-14 11:15 | 15.4 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2016-03-23 16:45 | - | Molinete | Monitoreo SGA | No se pudo realizar por fuerte viento
AFP-04 | 2016-06-17 | 39.4995 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-04 | 2016-09-13 | 15 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-04 | 2016-12-19 | 20.68 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
AFP-04 | 2017-03-29 | 42.11 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2017-05-10 | 46.76 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2017-09-27 | 17.76 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2017-12-14 | 26.468 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2018-03-14 | 19.99 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2018-06-26 | 32.58 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2018-09-28 | 32.19 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2018-12-27 | 12.84 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2019-03-05 | 19.62 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2019-06-04 | 31.93 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2019-08-07 | 27.03 | Molinete | Monitoreo SGA
AFP-04 | 2019-12-02 | 9.3767 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2014-09-11 09:00 | 41.776 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2014-10-12 14:30 | 40.88 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2014-11-11 13:10 | 41.6 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2014-12-08 11:00 | 35.52 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-01-07 11:30 | 28.6 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-02-14 09:25 | 39.84 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-03-09 15:15 | 41.76 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-04-08 09:00 | 40.9 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-05-12 12:40 | 48 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-06-10 11:30 | 44.8 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-07-12 11:00 | - | Molinete | Monitoreo SGA | Hélice del molinete no gira correctamente
Anterepresa Tilomonte | 2015-08-13 10:30 | 43.8 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-09-05 11:20 | 58.8 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-10-13 12:30 | 0.8 | Molinete | Monitoreo SGA | Poca agua en el canal
Anterepresa Tilomonte | 2015-11-09 16:00 | 42.6 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2015-12-01 15:00 | 42.6 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2016-01-20 06:40 | 48.7 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2016-02-11 17:20 | 36.7 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2016-03-08 16:30 | 36.5 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2016-06-17 | 19.2357 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
Anterepresa Tilomonte | 2016-09-12 | 35 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
Anterepresa Tilomonte | 2016-12-20 | 31 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
Anterepresa Tilomonte | 2017-03-08 | 44.82 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2017-05-07 | 36.48 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2017-09-25 | 40.1472 | Molinete | Monitoreo SGA | Vertiente Peine y Anterepresa Tilomonte en informe trimestral fueron reportados intercambiados, se rectifica
Anterepresa Tilomonte | 2017-12-28 | 29.232 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2017-12-28 | 29.232 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2018-03-29 | 34.3 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2018-06-16 | 44.16 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2018-09-09 | 35.96 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2018-12-04 | 32.5 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2019-03-07 | 41.9 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2019-06-13 | 52.9 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2019-08-26 | 54.78 | Molinete | Monitoreo SGA
Anterepresa Tilomonte | 2019-12-10 | 31.115 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine (AFP-00) | 2014-09-02 18:20 | 12.3481 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2014-10-11 18:00 | 6.258 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2014-11-13 13:30 | 5.25 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2014-12-11 17:30 | 5.7 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-01-07 12:55 | 11.616 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-02-19 15:45 | 8.3232 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-03-05 08:00 | 6.0291 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-04-12 10:00 | 6.6 | Molinete | Monitoreo SGA | Se le descuenta caudal, que estaba vertiendo tubería aguas arriba (0.5 L/s)
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-05-14 15:30 | 5.4 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-06-08 14:45 | 5.61 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-07-12 09:30 | - | Molinete | Monitoreo SGA | Hélice del molinete no gira correctamente
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-08-10 09:30 | 5.4 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-09-05 10:00 | 11.52 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-10-13 07:40 | 6.48 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-11-05 12:20 | 7.28 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2015-12-01 12:10 | 6.63 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2016-01-14 12:15 | 9 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2016-02-18 14:50 | 5.1 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2016-03-26 17:50 | 5.13 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2016-06-19 | 5.9697 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
Vertiente Peine (AFP-00) | 2016-09-12 | 5.2 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
Vertiente Peine (AFP-00) | 2016-12-20 | 5.61 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
Vertiente Peine (AFP-00) | 2017-03-10 | 8.82 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2017-05-07 | 11.75 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2017-09-25 | 22.6517 | Molinete | Monitoreo SGA | Vertiente Peine y Anterepresa Tilomonte en informe trimestral fueron reportados intercambiados, se rectifica
Vertiente Peine (AFP-00) | 2017-12-16 | 10.782 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2018-03-27 | 9.2 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2018-06-16 | 11.23 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2018-09-09 | 10.08 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2018-12-17 | 11.22 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-03-07 | 15.18 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-06-29 | 9.68 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-08-26 | 8.44 | Molinete | Monitoreo SGA
Vertiente Peine (AFP-00) | 2019-12-10 | 8.381 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2020-03-03 | 36.74 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2020-03-03 | 31.88 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2020-03-04 | 35.49 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine (AFP-00) | 2020-03-04 | 6.8 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2020-03-16 | 30.07 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2020-03-16 | 29.29 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2020-05-01 | 45.6563 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2020-05-01 | 44.6275 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2020-05-01 | 31.75 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2020-05-01 | 27.08 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2020-05-12 | 41.02 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine (AFP-00) | 2020-05-15 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | No se mide, dado que no se autoriza el ingreso al pueblo de Peine en todo el trimestre.
Vertiente Peine (AFP-00) | 2020-09-06 | 11.81 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2020-09-13 | 45.26 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2020-09-14 | 14.74 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2020-09-14 | 22.83 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2020-09-15 | 35.86 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2020-09-15 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | No se mide, dado la presencia de flamencos.
AFP-01 | 2020-12-01 | 36.06 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2020-12-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin acceso, restringido por presencia flamencos
AFP-03 | 2020-12-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin acceso, restringido por presencia flamencos
AFP-04 | 2020-12-01 | 11.82 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2020-12-19 | 34.11 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine (AFP-00) | 2020-12-21 | 9.96 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2021-03-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | No se ingresa al Sector de Lagunas de Peine por restricción de la Comunidad de Peine.
AFP-02 | 2021-03-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | No se ingresa al Sector de Lagunas de Peine por restricción de la Comunidad de Peine.
AFP-03 | 2021-03-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | No se ingresa al Sector de Lagunas de Peine por restricción de la Comunidad de Peine.
AFP-04 | 2021-03-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | No se ingresa al Sector de Lagunas de Peine por restricción de la Comunidad de Peine.
Vertiente Peine (AFP-00) | 2021-03-14 | 9.7 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2021-03-07 | 40.02 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2021-06-19 | 39.44 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2021-06-02 | 46.66 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2021-06-02 | 48.68 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2021-06-02 | 39.46 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2021-06-02 | 38 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine (AFP-00) | 2021-06-19 | 9.85 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2021-09-21 | 42.0673 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2021-09-21 | 36.174 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2021-09-21 | 32.0456 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2021-09-21 | 24.8062 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine (AFP-00) | 2021-09-22 | 10.076 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2021-09-22 | 38.8294 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2021-10-01 | 41.8294 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2021-10-01 | 59.1148 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2021-10-01 | 17.4075 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2021-10-01 | 18.78 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2021-12-04 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin Acceso a Lagunas de Peine
AFP-02 | 2021-12-04 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin Acceso a Lagunas de Peine
AFP-03 | 2021-12-04 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin Acceso a Lagunas de Peine
AFP-04 | 2021-12-04 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin Acceso a Lagunas de Peine
Vertiente Peine (AFP-00) | 2021-12-19 | 5.7 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2021-12-20 | 35.36 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine | 2022-03-06 | 7.275 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2022-03-08 | 41.61 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2022-03-23 | 47.0053 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2022-03-28 | 22.7488 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2022-03-28 | 36.3781 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2022-06-01 | 48.7068 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2022-06-05 | 54.4732 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2022-06-18 | 47.8913 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine | 2022-06-18 | 6.6441 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2022-06-19 | 48.08 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2022-06-20 | 50.3852 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2022-09-03 | 49.515 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2022-09-03 | 52.0535 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Vertiente Peine (AFP-00) | 2022-09-30 | 9.922 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2022-09-30 | 33.03 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2022-09-30 | 33.0113 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2022-09-30 | 44.308 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-02 | 2022-10-02 | 41.9037 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-03 | 2022-10-02 | 34.8327 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2022-10-02 | 30.7294 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-01 | 2022-10-02 | 59.3412 | Molinete | Monitoreo Albemarle
AFP-04 | 2022-11-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin acceso a Lagunas de Peine
AFP-01 | 2022-11-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin acceso a Lagunas de Peine
AFP-02 | 2022-11-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin acceso a Lagunas de Peine
AFP-03 | 2022-11-01 | - | Molinete | Monitoreo Albemarle | Sin acceso a Lagunas de Peine
Vertiente Peine (AFP-00) | 2022-12-18 | 8.46 | Molinete | Monitoreo Albemarle
Anterepresa Tilomonte | 2022-12-19 | 39.9613 | Molinete | Monitoreo Albemarle