## impresión PDF
AFP-01 |  |  |  |  | AFP-02 |  |  |  |  | AFP-03 |  |  |  |  | AFP-04 |  |  |  |  | AFP-00 / Vertiente Peine |  |  |  |  | Antepresa Tilomonte
Fecha | Caudal | Instrumento | Ente Resp. | Observaciones | Fecha | Caudal | Instrumento | Ente Resp. | Observaciones | Fecha | Caudal | Instrumento | Ente Resp. | Observaciones | Fecha | Caudal | Instrumento | Ente Resp. | Observaciones | Fecha | Caudal | Instrumento | Ente Resp. | Observaciones | Fecha | Caudal | Instrumento | Ente Resp. | Observaciones
2014-09-04 12:20 | 38.1707 | MOLINETE | MONITOREO SGA | A2S-SQM | 2014-09-04 10:20 | 35.7609 | MOLINETE | MONITOREO SGA | Punto 13 CONAF | 2014-09-04 11:10 | 32.6321 | MOLINETE | MONITOREO SGA | A1S-SQM | 2014-09-03 14:45 | 25.27 | MOLINETE | MONITOREO SGA | Frente a BA-21 | 2014-09-02 18:20 | 12.3481 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00, Vertiente Peine | 2014-09-11 09:00 | 41.776 | MOLINETE | MONITOREO SGA | Anterepresa Tilomonte
2014-10-01 13:00 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | No se pudo realizar | 2014-10-01 13:00 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | No se pudo realizar | 2014-10-01 13:00 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | No se pudo realizar | 2014-10-12 12:20 | 18.6139 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2014-10-11 18:00 | 6.258 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2014-10-12 14:30 | 40.88 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-03-09 08:10 | 44.2 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-03-09 09:20 | 34.733 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-03-09 11:05 | 34.111 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2014-11-09 10:35 | 32.2 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2014-11-13 13:30 | 5.25 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2014-11-11 13:10 | 41.6 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-04-14 09:40 | 42.8 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-04-14 10:30 | 34 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-04-14 11:30 | 33.4 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-01-03 13:00 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | no se pudo realizar | 2014-12-11 17:30 | 5.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2014-12-08 11:00 | 35.52 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-05-11 08:55 | 57 | MOLINETE | MONITOREO SGA | CIELOS NUBOSOS | 2015-05-11 09:25 | 36.9 | MOLINETE | MONITOREO SGA | CIELOS NUBOSOS | 2015-05-11 10:45 | 33.1 | MOLINETE | MONITOREO SGA | CIELOS NUBOSOS | 2015-03-07 09:15 | 23.032 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-01-07 12:55 | 11.616 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-01-07 11:30 | 28.6 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-06-05 09:00 | 63.2 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-06-05 09:40 | 31.2 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-06-05 10:45 | 29.5 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-04-15 09:20 | 27.9 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-02-19 15:45 | 8.3232 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-02-14 09:25 | 39.84 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-07-09 10:00 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | Hélice del molinete no gira correctamente | 2015-12-08 11:35 | 45.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-07-11 12:30 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | Hélice del molinete no gira correctamente | 2015-05-12 09:00 | 29.6 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-03-05 08:00 | 6.0291 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-03-09 15:15 | 41.76 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-08-09 10:00 | 90.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA | Día nublado | 2016-01-17 09:10 | 41.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-09-08 14:50 | 28.6 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-06-05 11:10 | 24.1 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-04-12 10:00 | 6.6 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00, Se le descuenta caudal, que estaba vertiendo tubería aguas arriba (0.5 L/s) | 2015-04-08 09:00 | 40.9 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-09-08 10:55 | 70.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2016-03-23 16:00 | 13.99 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2016-02-13 12:00 |  |  | MONITOREO SGA | No se puede ingresar al área cercana a la laguna por requerimiento de la Comunidad de Peine | 2015-07-11 16:40 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | Hélice del molinete no gira correctamente | 2015-05-14 15:30 | 5.4 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-05-12 12:40 | 48 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2015-12-08 10:55 | 60.1 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2016-03-23 16:30 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | No se pudo tomar por fuerte viento | 2016-06-17 | 21.242 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2015-09-08 16:10 | 40.9 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-06-08 14:45 | 5.61 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-06-10 11:30 | 44.8 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2016-01-17 08:10 | 56.2 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2016-06-17 | 22.0798 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-09-13 | 17.1 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2015-10-11 08:45 | 36.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-07-12 09:30 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00, Hélice del molinete no gira correctamente | 2015-07-12 11:00 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | Hélice del molinete no gira correctamente
2016-02-13 10:20 | 65.3 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2016-09-13 | 32.5 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-12-19 | 18.02 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2015-11-08 07:50 | 17.5 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-08-10 09:30 | 5.4 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-08-13 10:30 | 43.8 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2016-03-23 15:10 | 48.1 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2016-12-17 | 16.96 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS | [6 empty] | 2015-12-07 08:15 | 17.5 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-09-05 10:00 | 11.52 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-09-05 11:20 | 58.8 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2016-06-17 | 30.089 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS | [11 empty] | 2016-01-18 07:25 | 14.8 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-10-13 07:40 | 6.48 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-10-13 12:30 | 0.8 | MOLINETE | MONITOREO SGA | Poco agua en el canal.
2016-09-13 | 30.5 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS | [11 empty] | 2016-02-14 11:15 | 15.4 | MOLINETE | MONITOREO SGA |  | 2015-11-05 12:20 | 7.28 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-11-09 16:00 | 42.6 | MOLINETE | MONITOREO SGA
2016-12-17 | 24.28 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS | [11 empty] | 2016-03-23 16:45 |  | MOLINETE | MONITOREO SGA | No se pudo realizar por fuerte viento | 2015-12-01 12:10 | 6.63 |  | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2015-12-01 15:00 | 42.6 | MOLINETE | MONITOREO SGA
[15 empty] | 2016-06-17 | 39.4995 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-01-14 12:15 | 9 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2016-01-20 06:40 | 48.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA
[15 empty] | 2016-09-13 | 15 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-02-18 14:50 | 5.1 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2016-02-11 17:20 | 36.7 | MOLINETE | MONITOREO SGA
[15 empty] | 2016-12-19 | 20.68 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-03-26 17:50 | 5.13 | MOLINETE | MONITOREO SGA | AFP-00 | 2016-03-08 16:30 | 36.5 | MOLINETE | MONITOREO SGA
[20 empty] | 2016-06-19 | 5.9697 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-06-17 | 19.2357 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
[20 empty] | 2016-09-12 | 5.2 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-09-12 | 35 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS
[20 empty] | 2016-12-20 | 5.61 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS |  | 2016-12-20 | 31 | Molinete Gurley 625 | Monitoreo ICASS